УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

МКДОУ«Дет.сад с.Миглакасимахи»

В.Ю.Ахмедова

«15.09.»  2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

МКДОУ «Детский сад с.Миглакасимахи»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Миглакасимахи»

1.2. Адрес объекта Россия, Республика Дагестан,Сергокалинский район, село Миглакасимахи.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 1 этажное   1 корпуса. Общая площадь-1428, застроенная- 158.

1.4. Год постройки здания 1993 года, последний капитальный  ремонт – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  2017г. – июль, капитального-нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Миглакасимахи»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 368517, Республика Дагестан,Сергокалинский район, село Миглакасимахи.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование  Управление образования Сергокалинского района, РД

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 368510, с. Сергокала, ул 317 Стрелковой Дивизии, 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг  предоставление дошкольного образования в МКДОУ «Детский садТеремок с. Миглакасимахи»

2.3 Форма оказания услуг: ( на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,

дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: 20, средняя посещаемость в день-20

(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная  способность)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любой точки  села

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние от места жительства до объекта не более 500 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 20- 30 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет),

3.2.4 Перекрестки:  нет ;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

(3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту | ДП-В |

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей-инвалидов со специфическим расстройством артикуляции речи, опорно- двигательного аппарата

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |  |
| 7 | Пути движения к объекту | не нуждается |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  до 2020 г.

в рамках исполнения ведомственных целевых программ на 2016-2020 год

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям,  адаптация помещений для инвалидов

4.4. Для принятия решения:  требуется  согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

______________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Сайте учреждения  dag-miglak.tvoysadik.ru и странице Управления образования_Сергокалинского района РД_

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)               от «15» сентябрь 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1   ____ от «  »                       2016 г.

3. Решения Комиссии ________________ от «   »                        2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ «Детский сад с.Миглакасимахи»

_______________

В.Ю.Ахмедова                                                                                            _15.09. 2016__г

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Миглакасимахи»

1.2. Адрес Республика Дагестан,Сергокалинский район, с. Миглакасимахи.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 1 этажное   общая площадь -158 кв.м

1.4. Год постройки здания 1993г.,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2017г.,

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Миглакасимахи»

Краткое наименование МКДОУ «Детский сад с.Миглакасимахи»»

1.7.Юридический адрес организации(учреждения): 368517, Республика Дагестан,Сергокалинский район, с.Миглакасимахи.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования» Сергокалинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие  координаты 368510, с. Сергокала, ул 317 Стрелковой Дивизии, 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг:  дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 1,5- 7

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность:20.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:   нет